基坑施工方案编制参考目录

一、工程概况

1.1  工程概况

1.2  周围环境条件

1.3  场内工程地质条件

1.4  不良地质情况

1.5  地基土物理力学指标

1.6  场内地下水情况

二、编制依据

三、基坑围护设计概况（文字、典型剖面图、平面图）

3.1  基坑围护设计方案

3.2  基坑降水方案

四、施工部署

4.1  总体部署

4.2  项目班子组织和管理、主要作业班组、责任人（特种作业人员上岗证）

4.3  施工准备工作

4.4  水平与垂直运输方案

4.5  施工机械配备和劳动力组织

4.6  基坑施工用电计算

4.7  材料供应和管理

4.8  基坑总体施工顺序

4.9  施工进度计划

4.10 施工总平面布置：人员上下通道、运输通道、塔吊基础、堆场布置、出入口处安全文明布置

五、本基坑工程难点和重点

六、施工方案和技术措施

6.1  钻孔灌注桩施工

6.2  高压旋喷桩施工

6.3  土钉墙施工

6.4  钢格构柱施工

6.5  压顶梁、内支撑施工

6.6  传力带施工

6.7  支撑的拆除

6.8  土方开挖方案

6.9  深井、井点施工与拆除

6.10  回填土施工措施

七、基坑工程监测

7.1  设计要求的施工监测

7.2  周围管线监测

7.3  施工单位监测措施、频率、责任人、内容

八、基坑支护应急措施

8.1  成立应急领导小组

8.2  应急材料准备

8.3  应急措施

九、工程质量验评措施

9.1  质量保证体系

9.2  质量保证体系网络图

9.3  组织措施

9.4 验评措施（材料和围护设施）

十、安全生产措施

10.1  安全生产管理措施

10.2  安全生产制度

10.3  安全技术交底措施

十一、文明施工措施

附件1、 基坑围护设计专家论证意见书和设计院对论证意见的回复

附件2、 企业部分工艺标准

附表：   施工进度计划网络图

附图1   施工现场总平面布置图

附图2   基坑围护总平面图

附图3   基坑沉降点布置图

附图4   传力带平面布置图

附图5   基坑排水平面布置图

附图6   土方开挖详图

附图7   土方开挖剖面图、斜道设置

附图8   土方开挖路线图

附图9   围护结构平面图

附图10  第一道支撑布置图

附图11  第二道支撑布置图

附图12  监测点、立柱桩平面图

附图13  基坑围护节点详图

注：方案应经内部有关人员与总监审批（附审批意见表）。