整体爬升架专项施工方案目录

一、工程概况

内容包括各方责任主体情况、目前工程形象进度情况及爬架的使用周期等内容。

二、编制依据

内容包括《建筑施工高处作业安全技术规范》、《建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规范》、建设部《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建建（2000）230）文件、《建筑施工安全检查标准》、上海市标准《建筑施工附着升降脚手架安全技术规程》、《附着式电动整体升降脚手架科学技术成果鉴定证书》、企业标准（附着式电动整体升降脚手架）等相关内容。

三、项目管理体系及操作班组组成

包括总、分包及搭设、拆除专业人员名单，并附相关的证书、特种作业操作证书。

四、整体提升架主要性能及主要构配件性能

以表格形式说明整体提升架主要性能及主要构配件性能。

五、整体提升架的平面布置

说明包括具体的机位布置、附着在建筑物的附着情况，立杆步距、纵距、横距情况；离墙距离、转角情况等内容；

六、整体提升脚手架搭设的工艺流程、操作要点及安全注意事项；

七、整体提升脚手架提升和下降的工艺流程、操作要点及安全注意事项；

八、整体提升脚手架拆除工艺流程、操作要点及安全注意事项

九、整体提升架使用临时用电方案；

十、整体提升脚手架的验收和检查

附相关的检查验收表单

十一、整体提升脚手架安全使用措施和要求

十二、整体提升脚手架的质量保证措施

十三、整体提升脚手架的日常检修措施

十四、总分包管理、配合措施

十五、应急预案

包括应急领导小组、应急材料、应急措施，特别是雨季及台风季节的应急措施。

十六、整体提升脚手架设计计算书

与原鉴定证书的工况不符或特殊部位的计算书

十七、相关附件及附图

附件：产品鉴定证书、产品使用说明书、企业技术规程或标准

爬架施工单位资质证书、特种作业操作证书

爬架产品合格证及主要构配件合格证（要有检测数据）

附图：结构平面布置图（包括爬架起爬楼层、标准层、屋面、特殊楼层等）

爬架平面布置图（应有承力架布置、机位布置及标号）、剖面图

特殊部位节点图（塔吊、物料提升机、卸料平台、凹凸阳台等部位）

架体与墙体连接大样图

上部脚手架节点大样图、爬架承力架搭设需要的脚手架搭设图

其它针对个案工程必须说明的附图等