杭州市余杭区土木学会专项方案电子稿要求

基坑围护设计电子稿要求

本方案主要包括：
盖公章的文本扉页、设计单位资质证书（省外、省内市外企业需附四库一平台录入信息情况）和注册岩土工程师执业证书，反映基坑周边环境和现状的图片、有语音介绍的场地现状视频（基坑东南西北外围现状和内部现状，大小50MB以内），基坑围护设计方案文字描述（周边如存在地铁、电力等重要设施时应有保护专篇）、计算书，基坑围护设计方案图纸、勘察报告主要内容，以及设计单位认为需要提交的其他资料。

请设计单位按实际提交，并确保后续装订方案文本与电子稿一致。

方案文本采用word2003版、图纸采用CAD2007版。
幕墙结构安全性电子稿要求

本方案主要包括：
盖公章的设计单位资质证书（省外、省内市外企业需附四库一平台录入信息情况）、项目效果图，节能评估意见、针对节能评估意见的回复，有语音介绍的场地现状视频（大小30MB以内），方案设计总说明、设计图纸（含周边环境总平面图）、计算书，原建筑设计单位的确认意见，以及设计单位认为需要提交的其他资料。

请设计单位按实际提交，并确保后续装订方案文本与电子稿一致。
方案文本采用word2003版、图纸采用CAD2007版。

深基坑专项施工电子稿要求

本方案主要包括：
1、施工许可证，危大工程专项施工方案审批表。
2、勘察报告主要内容（勘探点平面图、典型地质剖面图、土层物理力学性质参数表）。
3、基坑围护设计主要图纸（总说明、周边环境平面图、平面图、剖面图、基坑监测图、降水布置图等）；盖有存档章的围护设计专家论证意见书及回复单。
4、基坑施工的分阶段场地平面布置图，塔吊布置及基础形式。
5、基坑阶段进度计划表（整个基坑的完整过程）。
6、施工总体部署中应说明基坑总体施工流程顺序，围护结构及土方开挖的施工段划分、流程顺序等。

主要施工方法和技术措施。根据不同围护类型，从支护施工、降水、挖土等方面分别阐述。
8、专业监测单位及主要监测要求，施工方自监测、巡查措施。
9、周边道路、管线、建筑物等的保护措施。
10、季节性施工措施及应急预案。
11、施工流水段划分图、土方开挖流程顺序图（分段分层挖土图纸）；运输车道布置图、排水沟及集水井布置图等。机具设备一览表。                                   12、有语音介绍的场地现状视频（基坑东南西北外围现状和内部现状，大小50MB以内）。
13、施工单位认为需要提交的其他资料。
请施工单位按实际提交，并确保后续装订方案文本与电子稿一致。

方案文本采用word2003版、图纸采用CAD2007版。
高大模板支架专项施工电子稿要求

本方案主要包括：
1、危大工程专项施工方案审批表。
2、高大支模架结构概况，应包含各区域范围、搭设高度、板厚度、梁截面（超跨时说明跨度）、下承层结构情况等。
3、根据选定的支模架形式，列搭设参数表（应按照梁大小、板厚度合理分类并列出搭设参数）。
4、计算书（取各类搭设参数的最大截面验算）。
5、材料进场检验及验收要求。支模架的搭设、拆除施工工艺。顶托的搭设要求。不同形式支模架连接方式，支模架与柱、梁拉结要求。架体基础做法或下部支模架的保留要求。支模架检查和验收要求。支模架监测监控措施。混凝土浇捣施工流程顺序。
6、施工管理体系、主要作业班组、各自责任人。架子工等特种作业人员配备情况。
7、附图纸：①高大支模架区域结构图纸（应反映超限梁的位置和截面尺寸）；②支模架立杆和水平杆平面布置图（应反映梁板底立杆的纵、横间距）；③水平剪刀撑布置平面图及竖向剪刀撑(斜杆)布置图；④支模架纵、横向立面图或剖面图；⑤梁板支模节点详图；⑥支模架与柱、梁拉结节点详图；⑦特殊部位节点详图（包括后浇带、伸缩缝或沉降缝支模架节点、高低跨梁和上翻梁支模架节点、立杆基础节点图等）；⑧支模架监测点平面布置图。
8、施工单位认为需要提交的其他资料。

请施工单位按实际提交，并确保后续装订方案文本与电子稿一致。

方案文本采用word2003版、图纸采用CAD2007版。
塔吊基础专项施工电子稿要求

本方案主要包括：
1、危大工程专项施工方案审批表。
2、各塔吊厂家型号参数、塔吊平面布置情况。
3、组合式塔吊基础的具体做法（可列表说明），应说明灌注桩、钢格构柱、上承台、下承台、塔身底节与上承台的连接做法、穿越地下室主体结构的做法等。
4、塔吊初始安装高度的控制，附墙前最大安装高度（首道附墙标高）要求。
5、塔吊基础各部分主要施工工艺及验收措施。格构柱垂直度保证措施。焊缝要求及质量保证措施。挖土期间的保护措施。格构柱及塔吊的监测措施。
6、计算书。
7、附图纸：①施工现场总平面布置图（明示各塔吊的布置）；②各塔吊基础定位图纸（应标注与轴线的尺寸）；③塔吊基础与地下室结构（工程桩、承台、地梁、后浇带等）的相互关系图；④塔吊基础（桩、格构柱、承台等）做法图纸、节点详图；⑤塔吊基础与支护结构的相互关系图（塔吊在坑边或塔吊碰支撑时应提供）。
8、勘察报告主要内容：勘探孔平面布置图、各塔吊对应的勘探孔剖面图、土层物理力学性质参数表。
9、塔吊说明书中所提供的主要荷载参数表。

10、基坑边的塔吊应提供围护设计确认意见。
11、施工单位认为需要提交的其他资料。


请施工单位按实际提交，并确保后续装订方案文本与电子稿一致。

方案文本采用word2003版、图纸采用CAD2007版。
幕墙专项施工电子稿要求

本方案主要包括：
1、危大工程专项施工方案审批表。
建筑幕墙概况，包括设计总说明、幕墙立面图及主要节点大样图。
3、幕墙施工总平面图，包括加工场地、周边环境、临时设施等。
4、幕墙施工垂直、水平运输方式、外脚手架类型及使用要求。
5、幕墙材料进场复检、埋件形式，验收、纠偏标准，后置埋件的形式做法和拉拔检测要求、幕墙四性试验要求。
6、项目管理体系，包括总承包单位和专业分包单位。
7、合理划分施工流水段，组织流水施工，编制施工进度计划。
8、施工工艺及质量验收措施；特殊节点的防渗、防坠控制。
9、幕墙施工防火、防雷及防坠落措施。
10、擦窗机安装和幕墙清洗措施。
11、不同幕墙之间、幕墙与其他墙体之间、幕墙与外墙外保温工程之间的衔接；幕墙层间防火和防火分区隔断做法及要求。
12、季节性施工措施及应急预案。
13、盖有存档章的幕墙设计结构安全性专家论证意见书及回复单，幕墙图审报告。
14、施工单位认为需要提交的其他资料。
请施工单位按实际提交，并确保后续装订方案文本与电子稿一致。

方案文本采用word2003版、图纸采用CAD2007版。

吊篮专项施工电子稿要求

本方案主要包括：
1、危大工程专项施工方案审批表。
2、工程概况：应包含外墙装饰类型、吊篮使用范围。

3、吊篮安装和使用的工程条件，说明屋面结构情况（构架、孔洞、女儿墙、炮楼、外悬挑构件尺寸和标高）、屋面防水保温完成情况、保护措施、外立面凹凸变化情况。
4、项目管理体系，包括总承包单位、外装饰分包单位、吊篮安拆单位、租赁单位；以及各自职责和协调配合措施。
5、吊篮的安装配置情况（列表说明）。吊篮选用的生产厂家、型号规格及主要参数、数量，吊篮安装计划应明确移位安排。
6、特殊安装吊篮必须由生产厂家专项设计、计算，并经厂家技术负责人审批确认。

7、特殊安装吊篮的检测、检查要求。特殊安装的配件清单、合格证。
8、吊篮加高作业平台的做法、计算书。

9、吊篮内荷载控制措施。生命绳固定位置及方式。
10、吊篮安装拆卸工艺及防火、防雷、防坠落等安全措施。吊篮验收要求。吊篮日常使用维护要求。

11、季节性施工措施及应急预案。
12、吊篮的计算，包括钢丝绳验算，悬挂机构抗倾覆稳定性验算，悬挂机构安装处的承载力验算（必要时经结构设计认可）。
13、特种人员岗位证书、吊篮及部件合格证明、企业安装许可证等资料。
14、附图纸：①施工现场总平面布置图；②建筑立面图、吊篮搁置处的结构平面图；③吊篮布置平面图（含吊篮平台、前后支腿位置、生命绳固定位置）、移机平面图、吊篮安装剖面图；④悬挂机构安装平台图纸（如有）；⑤节点详图。
15、施工单位认为需要提交的其他资料。

请施工单位按实际提交，并确保后续装订方案文本与电子稿一致。
方案文本采用word2003版、图纸采用CAD2007版。
脚手架专项施工电子稿要求
落地式钢管脚手架专项施工方案电子稿要求

本方案主要包括：
1、危大工程专项施工方案审批表。
2、脚手架搭设参数，可用列表方式或文字说明。包括搭设高度、内立杆离墙间距、立杆纵横距、大小横杆布置、步距、连墙件间距等。

3、搭设材料的进场验收和抽样检测要求。搭设和使用、拆除过程技术措施。脚手架人员上下通道做法。脚手架验收程序、参加人员及具体验收内容。防雷及防火措施。脚手架监测监控措施。季节性施工及应急预案。
4、计算书：包括纵横水平杆验算，扣件抗滑承载力、连墙件计算、立杆稳定性计算、立杆支承处（地基基础）验算等。必要时需结构设计复核立杆支撑基础（楼板）的承载力。

5、附图纸：施工总平面布置图，建筑立面图或剖面图。脚手架平面布置图、立面图（展开图）、剖面图、连墙件布置图、立杆基础图、特殊部位节点详图（卸载节点、门洞口、高低处、转角、预留洞口、塔吊施工电梯处等）。

6、架子工等特种作业人员配备情况。

7、施工单位认为需要提交的其他资料。

悬挑脚手架专项施工方案电子稿要求

本方案主要包括：

1、危大工程专项施工方案审批表。
2、脚手架搭设参数，可用列表方式或文字说明。包括每幢楼设几挑、搭设高度、内立杆离墙间距、立杆纵横距、大小横杆布置、步距、连墙件间距等，建筑物外立面分段搭设情况，悬挑型钢间距、悬挑长度、锚固长度、下部支撑或上拉措施等。

3、搭设材料的进场验收和抽样检测要求。搭设和使用、拆除过程技术措施。脚手架人员上下通道做法。脚手架验收程序、参加人员及具体验收内容。防雷及防火措施。脚手架监测监控措施。季节性施工及应急预案。
4、计算书：包括悬挑型钢梁计算、拉杆计算、下部斜支撑计算、型钢锚固验算、纵横水平杆验算，扣件抗滑承载力、连墙件计算、立杆稳定性计算、立杆支承处验算等，需结构设计复核主体结构相应部位承载力。

5、附图纸：施工总平面布置图、悬挑型钢平面布置图，建筑物转角处型钢梁布置图，立面图、剖面图、连墙件布置图、立杆基础图、型钢梁与立杆、钢丝绳、斜支撑、拉环或锚固螺栓连接详图、特殊部位节点详图（卸载节点、门洞口、高低处、转角、预留洞口、塔吊施工电梯处等）。

6、架子工等特种作业人员配备情况、拉杆式悬挑架材料生产厂家、产品合格证等。

7、施工单位认为需要提交的其他资料。

附着式整体提升脚手架专项施工方案电子稿要求

本方案主要包括：

1、危大工程专项施工方案审批表。
2、附着式整体提升脚手架形式和搭设参数（可用列表或文字方式说明）。应说明架体布置、机位布置，搭设起始层（含安装胎架做法）、爬升最高点、拆除位置等。

3、附着式整体提升脚手架构造要求和技术措施。包括施工电梯、塔吊附墙处、卸料平台等处的做法。

4、附着式整体提升脚手架施工及质量安全管理：材料管理与控制，搭设、使用、提升、拆除过程控制及质量安全技术措施（高空拆除应有专门措施），验收要求，监测监控措施。

5、防雷及防火措施；季节性施工及应急预案。
6、计算书：应包括架体本身验算、连墙件计算、承托桁架验算、斜拉杆计算、穿墙螺栓计算、提升系统验算、防倾覆装置验算、安装层承载力验算等。必要时附着处主体结构梁板应请设计院复核。

7、附图纸：施工总平面布置图、建筑立面图或剖面图。爬升过程图。附着式整体提升脚手架平面布置图（含机位平面布置图）、立面图或剖面图；机位处预留孔洞图；节点详图等。

8、附着式整体提升脚手架产品鉴定证书、产品合格证、使用说明书等资料。

9、施工单位认为需要提交的其他资料。

请施工单位按实际提交，并确保后续装订方案文本与电子稿一致。

方案文本采用word2003版、图纸采用CAD2007版。
吊装专项施工电子稿要求
本方案应主要包括：
危大工程专项施工方案审批表。
2、施工许可证，施工现场照片。
3、工程概况，设计说明或设计要求，设计施工图；吊装环境情况，吊装工况，影响吊装作业的不利因素。
4、参建各方主体，吊装专业分包单位资质，总分包安全协议或安全责任书。
5、吊装规范、规程、标准及相关文件。
6、重大危险源识别及针对性的施工措施。
7、吊装构件单元的规格、重量统计表，并明确吊装方式。
8、吊装机械设备的选择，随车吊机技术性能参数表复印件。
9、吊装作业平面图（包括：吊装机械、运输车辆进出施工道路、吊装构件堆放及拼组

位置、吊机吊装站位位置等）。

10、吊装顺序安排，施工计划。
11、明确最不利吊装工况部位（一个或多个），附最不利吊装工况平面图、立面图，计

算吊机（吊装设备）的工作半径和起重能力。
12、吊机行走、吊装站位、构件堆放、拼组位置地基承载力验算，并明确相应的技术处

理措施（设置临时支墩的应有计算、安装、拆除等内容），如在地下室顶板、楼板等建

筑结构部位上应有结构设计复核确认意见。

13、吊装作业索具配置、计算；吊装构件吊点设置方式及相关验算；安装过程中吊装构件临时固结稳定措施、计算。
14、试吊及试吊检查内容。
15、高空作业安全措施，安全警戒设置，构件运输过程安全管控措施。
16、吊装过程中测量、监测监控内容。
17、安全技术交底和危大工程档案管理。
18、总分包质量安全管理体系、职责，特种作业人吊上岗证复印件，明确起重指挥，安

全员配置。

19、施工单位认为需要提交的其他资料。
请施工单位按实际提交，并确保后续装订方案文本与电子稿一致。
方案文本采用word2003版、图纸采用CAD2007版。
起重机械安拆专项施工电子稿要求

本方案应主要包括：

1、施工单位内部审批表（总包、分包）和监理审批表。
2、工程概况和特点：工程及起重机械作业范围周边环境情况。起重机械产品型号、规格、性能参数、各组件尺寸和重量。起重机械固定或附着处建筑结构情况。结合产品说明书和项目特点的起重机械安装参数表和允许使用工况。结合产品说明书、建筑结构特点的安装和拆卸施工要求和技术保证条件。

3、编制依据：国家、行业和地方相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及施工图设计文件、施工组织设计等。

4、施工现场布置图：建筑施工总平面布置图，明确起重机械设备或组件进场道路、临时堆放场地。起重机械布置图，明确起重机械与建筑结构及周边环境的关系。起重吊装设备站位和行走路线图。

5、施工计划：起重机械安装和拆卸进度计划；施工机械设备配置计划。

6、施工工艺技术：起重机械安装和拆卸工艺流程，安装和拆卸方法、操作要求和过程检查要求等，应符合产品说明书要求。安装和拆卸采用起重吊装设备时，应明确起重吊装的相关要求，如吊装计算书、吊装参数表、吊装工艺等。

7、施工安全保证措施：组织保障措施，需明确项目组织机构，总分包关系及各自职责。技术措施，需明确起重机械安装和拆卸条件，过程控制参数。安拆过程监测监控措施，需明确监测内容、方法、部位、频次及报警值。涉及有限空间作业、地下水、高空作业、临时用电、可能损害毗邻建筑物（构筑物、道路及地下管线）或存在其他重大施工安全风险的针对性施工安全保证措施。

8、施工管理及作业人员配备和分工：施工管理人员、专职安全生产管理人员、特种作业人员、其他作业人员配置及进场计划，并附相关岗位证书等。

9、检验与验收要求：起重机械安装和拆卸关键工序检验标准。分阶段验收时间节点，如材料设备或组件进场时、安装和拆除前、与结构固定或附着后、使用前。验收标准、验收程序、验收内容、验收人员等。起重机械安装后的试运行和第三方检测要求。

10、应急处置措施：起重机械安装和拆卸过程风险辨识、风险分级及管控措施，如结构坍塌、高处坠落、触电、物体打击等。

11、计算书及相关施工图纸：起重机械借用既有建筑结构时，应对既有建筑的承载能力进行验算。起重机械安装和拆卸用起重吊装设备起吊能力、作业半径和臂长、起重吊装设备站位基础等验算。设计单位对建筑结构承受起重机械和吊装设备荷载验算的确认书。使用非标准起重机械部件或配件时，应经厂家确认。起重机械安装和拆卸工况平面图和立面图（剖面图）。起重机械和吊装设备的基础平面图和剖面图。附起重机械产品说明书。

12、施工单位认为需要提交的其他资料。

请施工单位按实际提交，并确保后续装订方案文本与电子稿一致。
方案文本采用word2003版、图纸采用CAD2007版。
沉井专项施工电子稿要求

本方案应主要包括：
1、 施工单位内部审批表和监理审批表。
2、工程概况，需列表说明沉井数量，几何尺寸，并附设计结构图纸（沉井平、纵剖面图即可），设计总说明或设计要求。
3、周边环境情况（沉井邻近的房屋或地下管线情况）。
4、勘察报告主要内容：地质物理力学参数表，沉井邻近的地质勘探孔地质剖面图（或柱状图）。
5、施工总平面布置图或沉井部位施工平面布置图。
6、沉井刃脚垫层设计和承载验算。
7、沉井一次性浇筑或分段施工，需说明分段情况及分段位置。
8、沉井钢筋混凝土施工支模架情况及受力验算。
9、沉井下沉方法及下沉验算，助沉或止沉措施。
10、出土方式方法。
11、沉井封底方式方法。
12、人员上下通道和井口防护措施。
13、有围护的需把围护施工内容加进去；有降水的需将降水平面布置图，降水井构造，运行，止停，封堵内容加进去。
14、施工单位认为需要提交的其他资料。


请施工单位按实际提交，并确保后续装订方案文本与电子稿一致。
方案文本采用word2003版、图纸采用CAD2007版。
顶管专项施工电子稿要求
本方案应主要包括：
1、施工单位内部审批表和监理审批表。
2、工程概况，需列表说明顶管数量，管径，管材，埋深等，并附设计总平面图，设计总说明或设计要求；设计允许管材顶力；生产厂家提供管材允许顶力。
3、周边环境情况（顶管穿越的房屋、道路、河道或地下管线情况），地下障碍物调查情况。
4、勘察报告主要内容：地质物理力学参数表，顶管穿越的线路地质剖面图，顶管位于的地层。
5、顶管机选型情况、性能参数，附顶管机机头正面照片（应能看到刀盘，刀具，开口率情况）。
6、施工总平面布置图或顶管工作井部位施工平面布置图；顶管管道内管线、照明、通风等布置剖面图；工作井内布置图。
7、顶管机上下井的方式方法；管材上下工作井的方式方法；出土的方式方法。
8、顶力计算，后靠背验算；若设中继间的，中继环设计和防腐措施。
9、进出洞安全措施，有洞外加固的需补充加固施工方法，有降水的需补充降水平面布置，降水井构造，运行，停降，封堵内容。
10、顶进测量和纠偏措施。
11、砂性土需补充减摩措施和减摩泥浆配比。
12、施工监测和应急预案；泥水平衡顶管机需补充泥浆处理和环保措施；有害气体检测和监测措施，通风措施。
13、施工单位认为需要提交的其他资料。


请施工单位按实际提交，并确保后续装订方案文本与电子稿一致。
方案文本采用word2003版、图纸采用CAD2007版。
人工挖孔桩专项施工电子稿要求

本方案应主要包括：
1、施工单位内部审批表和监理审批表。
2、人工挖孔桩概况应说明：桩径（扩大头）、桩长、桩顶标高、桩数、持力层及进入深度；起挖面及挖孔深度等。
3、工程地质情况。机械设备配置表。
4、施工部署应重点说明挖桩流程顺序。
5、主要施工工艺及安全措施。开挖方法及护壁施工方法；降排水措施；入岩鉴别及扩大头施工工艺；钢筋笼吊装工艺；混凝土运输方法及浇捣工艺等。施工用电安全措施；孔口安全措施；人员上下安全措施；井下通风安全措施，渣土垂直运输措施及图。
6、应急预案。
7、附图纸：①施工现场总平面布置图（包含周边环境、特别是临近山坡截流排水措施）；②桩基图纸（如：桩位平面布置图、桩基设计说明、配筋图、扩大头详图、护壁详图等）；③挖桩施工流程顺序图；④如若是坑底挖桩，还应提供围护设计主要图纸（基坑围护平面图、典型支护剖面等、挖桩施工安全文明布置图）。
8、施工进度计划。
9、勘察报告主要内容：勘探点平面图、典型地质剖面图、土层物理力学性质参数表。
10、施工单位认为需要提交的其他资料。


请施工单位按实际提交，并确保后续装订方案文本与电子稿一致。
方案文本采用word2003版、图纸采用CAD2007版。
其他专项方案电子稿要求
本方案应主要包括：


请施工单位按实际提交，并确保后续装订方案文本与电子稿一致。
方案文本采用word2003版、图纸采用CAD2007版。
